NESECRET

                                                                                                           Anexa 1 la nr.                       din 
PAGE  
NESECRET


PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE: 

 EXPLOATAREA MIJLOACELOR / SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE
Măsuri specifice de prevenire aplicabile premergător şi pe timpul exploatării sobelor:

· Verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
· Tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;

· Curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece şi apoi periodic;

· Montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor combustibile, de la jarul căzut din sobă;

· Nu introduceţi în sobă lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;

· Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, în încăperi unde sunt în funcţiune astfel de mijloace de încălzire.

Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

· Verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;

· Interzicerea supraalimentării cu combustibil;

· Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare;

· Curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

· Nu utilizaţi instalaţii electrice defecte, realizate sau reabilitate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant;
· Nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;

· Nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

· Supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni sau părăsiţi încăperea respectivă.
Alte cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de instalarea defectuoasă şi/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:
· Montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;

· Verificarea periodică a etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil gazos;

· Folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;

· Suspendarea utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a oricăror altor defecţiuni şi solicitarea intervenţiei persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficienţelor apărute.
                                                                               1/2                                                                        NESECRET


              2/2
       NESECRET

